附件一：剑阁县人民医院拟购设备清单及基本要求

| 产品名称 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 血液透析装置 | 10台 | 方案一：匹配集中供液方案二和方案三，单泵7台，双泵3台。 方案二：匹配集中供液方案一。10台，单泵7台，双泵3台。 |
| 集中供液系统 | 一套 | 方案一：透析液中央供液系统（CDDS），包括水处理设备。 方案二：浓缩液集中供液系统（CCDS),集中供A液。 方案三：浓缩液集中供液系统（CCDS),集中供A液和B液。 |
| 水处理设备 | 一套 | 满足国家相关标准，产水量20L/H左右。集中供液方案二、方案三配套。 |