附件一：剑阁县人民医院拟购设备基本要求

| 调研时间 | 产品名称 | 数量 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021年9月2日（周四）14:00 | 牙科综合治疗机 | 两台 | 牙科椅及治疗机全机构均采用安全低电压，手机上挂式，标准配置（每台含医生座椅1把）。 2、每台加配：内窥镜系统1套；高速手机5把；净水装置1套；洁牙机1套；医用无油空压机1台（要求能一拖二，排气量≥130L/min，配降噪柜）。 |
| 报价要求：标准配置和加配置分别进行报价。 |

附件二                            设备市场调研参数配置价格表

公司名称:                                时  间：

公司代表：                                     电话号码：

| 设备名称 |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要配置、参数 |  |
| 售后、付款方式 |  |
| 第一次报价 |  |
| 第二次报价 |  |
| 备注 |  |