**附件一**：剑阁县人民医院拟购设备清单及基本要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| 胃肠镜清洗工作站 | 一套 | 胃镜和肠镜清洗分区进行，设置干燥台，台面易清洗消毒，清洗流程符合《WS 507 2016软式内镜清洗消毒技术规范》 | 提供设计方案，预留全自动软式内镜清洗消毒器位置，不统一组织现场勘查（胃镜室平面图见附件三），自行进行现场勘查 |
| 内镜储存柜 | 一台 | 双门，胃肠镜分区放置，可挂4条及以上镜子 |  |
| 水处理设备 | 一套 | 满足国家相关标准，体积小，不占地方，可满足胃肠镜，支气管镜清洗用水。产水量500L/H左右。 |  |

**附件二**  **设备市场调研参数配置价格表**

公司名称: 时 间：

 公司代表： 电话号码：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备型号 |  |
| 主要配置、参数 |  |
| 售后、付款方式 |  |
| 第一次报价 |  |
| 第二次报价 |  |
| 备注 |  |