附件一：剑阁县人民医院拟购设备清单及基本要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研时间 | 产品名称 | 数量 | 基本要求 |
| 2022年01月24日14:00 | 电子气管内窥镜（床旁、便携式） | 一台 | 1、便携式，用于床旁检查和治疗。2、可使用便携触摸显示屏或匹配医用内窥镜摄像系统。3、配备测漏器、测漏盖，可随时进行测试。4、采用电子成像技术。 |
| 电热蒸汽发生器  | 一台 | 1、功率≥60KW2、自动进水、自动压力控制、超压保护。3、经销商负责设备安装，安装用阀门和管件等辅材经销商负责。4、经销商负责设备强检和使用登记证的办理。 |

**附件二**  **设备市场调研参数配置价格表**

公司名称: 时 间：

 公司代表： 电话号码：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备型号 |  |
| 主要配置、参数 |  |
| 售后、付款方式 |  |
| 第一次报价 |  |
| 第二次报价 |  |
| 备注 |  |