**附件一：**剑阁县人民医院拟采购数字血管造影机房技术服务基本要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调研时间 | 产品名称 | 基本要求 |
| 2022年07月06日14:30 | 数字血管造影机房技术服务 | 1. **环保评价要求**   1、编制新增DSA核技术应用项目环境影响评价报告表，办理竣工验收监测。  2、组织召开省环保厅环境影响评价报告表专家现场评审会，组织项目竣工验收专家会议，负责专家费、专家交通、会务协调等一切费用。  3、向省环保厅申报环境影响登记表审查、审批，负责办理《辐射安全许可证》，提交各类申报资料含网上申报，医院予以协助。  **二、卫生技术评价要求**  1、办理1台DSA项目职业病危害放射防护预评价报告。  2、协助办理预评价报送卫生行政审批审核，组织专家会，并取得合格审核意见批复文件。  3、设备安装到位后，办理性能验收检测、辐射防护检测并出具性能检测报告、防护检测报告和职业病危害放射防护控制效果评价报告表。  4、协助办理新增DSA项目竣工验收申请，组织专家会，负责专家费、专家交通、会务协调等一切费用。  5、协助办理《放射诊疗许可证》及审查，提供所有放射诊疗设备检验合格报告和经审批的职业病控制效果评价报告。 |