**附件一：**剑阁县人民医院拟购设备清单及基本要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研时间 | 产品名称 | 数量 | 基本要求 |
| 2023年6月6日14:30 | 临时起搏器 | 2台 | 1、起博模式：SOO（异步起博）、 SSI（同步起博）  2、起搏频率：30-250ppm |
| 注射泵 | 1台 | 双泵，保修期≥5年 |
| 空气消毒机 | 2台 | 壁挂式，循环风量≥960m3/h |

**附件二**  **设备市场调研参数配置价格表**

公司名称: 时 间：

公司代表： 电话号码：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备品牌型号 |  |
| 主要配置、参数 |  | | |
| 售后、付款方式 |  | | |
| 第一次报价 |  | | |
| 第二次报价 |  | | |
| 备注 |  | | |