**附件一：**剑阁县人民医院拟购设备清单及基本要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研时间 | 产品名称 | 数量 | 基本要求 |
| 2024年2月29日14:30 | 血气分析仪 | 2台 | 1、床旁血气分析。  2、测试项目：ph、pco2、po2、钾、钠、钙、氯、乳酸等。  3、所需试剂必须在四川省医保公共服务平台挂网。  4、报出试剂包名称、规格型号、流水号、注册备案号、生产厂家、挂网价、销售价等相关信息。 |
| 全自动化学发光测定仪 | 1台 | 1. 检测项目：新血栓分子标志物（四项）；可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）3.阿尔茨海默症（二项）等。   2、设备使用期间，每年为设备提供校准并出据校准报告服务。3、所需试剂必须在四川省医保公共服务平台挂网。  4、报出试剂包名称、规格型号、流水号、注册备案号、生产厂家、挂网价、销售价等相关信息。 |

**附件二**  **设备市场调研参数配置价格表**

公司名称: 时 间：

公司代表： 电话号码：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备品牌型号 |  |
| 主要配置、参数 |  | | |
| 售后、付款方式 |  | | |
| 第一次报价 |  | | |
| 第二次报价 |  | | |
| 备注 |  | | |